南京中医药大学仙林校区大学生活动中心

青春剧场改造项目

设计任务书

一． 项目概述

（1）项目位置：青春剧场位于南京中医药大学仙林校区大学生活动中心一楼

（2）项目概况：本项目涉及大学生活动中心青春剧场装修、强弱电、消防、暖通、及舞台灯光、机械、视音频等改造。

（3）设计规模：

青春剧场改造项目，室内面积约768m²，土建工程部分：含室内吊顶、地面、墙面装饰工程等。安装工程具体范围包括消防（水、电、排烟）系统、电气照明系统、暖通系统、舞台系统（灯光、机械、视音频、大屏幕、全媒体）等。

（4）设计要求：

改造必要性：校园剧场作为大学校园文化体现中的重要组成部分，它既是学校师生开展文化创造，接受艺术熏陶感染的重要场所，又是学校整体文化设计的综合体现，对于提升师生艺术修养，培养艺术人才有着重要的作用。

现剧场设备老化、破损，装修年代较长，墙地面磨损严重，无法满足排练、演艺、会议等使用功能。现对其进行设计改造升级。

在设计中能够做到多功能、既有演艺功能也兼具演讲、活动、展览等多种使用情况。主要改造内容包括：1、剧场舞台、观众席，配套男女化妆间、卫生间、声光电控制室。2、设计符合国家规范，装饰实用性、简洁大方、风格贴合校形象。3、装饰材料需性能适配、安全环保、吸音、场景匹配，施工、后期维护方便，4、考虑可持续使用，在技术接口、端口衍生方面注重拓展性。5、水电暖通设计满足剧场使用需求。

- 项目需求

设计总体要求：

设计单位根据甲方提供的相关资料，提供高品质及独创性的设计及相关服务。明确场馆使用的功能定位，从专业化的视听觉艺术角度来体现剧场建设规划的功能区分，通过灯光、音响和视觉系统及相关剧场配套设施的改善。结合校方对未来场馆使用的具体功能规划和硬件及部分物理结构设计，使场馆在改建之后能够更加合理化、标准化、现代化。提高剧场的装修品质及使用实用性。

设计单位在设计阶段必须与甲方保持及时有效沟通，设计成果必须得到各参与部门的共同认可，工作成果以设计文件以蓝图及效果图等形式提供。

满足功能使用的要求：

满足成本控制的要求：

设计单位严格遵照甲方提供的工程限额进行设计，不得突破，并提供符合市场报价的概算书，且对所报概算书负责。

设计单位按照甲方要求的材料种类进行设计，并根据现场实际情况进行分割、

布局设计。

设计单位应提供材料选样的样本及照片作为参考，并有义务落实项目的可操作性。

三、方案及图纸要求

（一）方案成果提供文件要求

设计单位必须根据建设单位要求，合理做好布置规划，功能需求，设计图纸必须符合国家设计规范对材质防火、防腐及环保等级的要求。方案成果为施工图、效果图，设计单位必须提供施工设计蓝图六套并配合中标施工单位做好后续竣工及备案工作。

（二）装修施工图纸要求

1．图纸：包含拆除图纸、平面布局图、顶面布置图、地面材质图、空间立面图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、难点大样图及节点图等；

2．强弱电图纸：包含灯具布置图、强弱电布置图、开关控制图及系统图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、光源要求等；

3．给排水图纸：包含给水点及排水点布置图、系统图等；

4．消防系统图纸：包含消火栓箱系统并考虑与校园消防设施联动、烟感、应急照明、消防报警设施等；

5．图纸满足相关设计规范。

四、其他设计服务要求

设计单位必须保证在招标工作结束后进入施工阶段后，针对每个工序必须进行现场交底，交底人员必须为项目设负责人。大概分为水电预埋工程、墙地面铺贴、安装工程、材料选色等。同时积极配合施工单位对疑难施工问题的指导，必须时必须提供现场指导。由于本项目计划于暑期进行，校方在施工过程中有工程例会制度，主设计师必须保证在每周例会召开期间，到场进行指导及答疑。主设计师在施工过程中到场次数不得低于8次。

四、设计周期

自中标后，15天内提交设计成果，仙林校区大学生活动中心青春剧场改造项目所需所有施工蓝图及相关电子档。

南京中医药大学后勤基建处

2026年5月18日