## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 卫生经济管理学院B11-502、510、539会议室及办公室出新项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京中医药大学 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年01月04日 | 复核时间： | 2025年01月04日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：卫生经济管理学院B11-502、510、539会议室及办公室出新项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 卫生经济管理学院B11-502、510、539会议室及办公室出新项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月14日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：卫生经济管理学院B11-502、510、539会议室及办公室出新项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月14日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A B11-502会议室 |  |  | 1
|  | A.16 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011605001001 | 平面块料拆除（地面） | 1.拆除静电地板地面及支架 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 58.7716
2 | 010807007001 | 拆除金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗 | 1.拆除塑钢、铝合金窗 3-4扇 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 16.6822
3 | 011605001002 | 平面块料拆除（吊顶） | 1.拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 58.7716
4 | 011605002001 | 立面块料拆除（踢脚线） | 1.铲除墙、柱梁面水刷石、水磨石 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 4.449
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖基础 | m | 6.18
|  | A 装饰工程 |  |  | 1
6 | 011207002001 | 竹木纤维板 | 墙面 竹木纤维板600mm | m2 | 59.549
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400×600mm 简单 2.铝扣板面层（600*600，1.0厚） | m2 | 56.6116
8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.刷防火涂料3遍 其它木材面 3.板面钉眼封点防锈漆 4.天棚墙面板缝贴自粘胶带 5.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | m | 8.1
9 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.石膏板墙面 | m2 | 5.27
10 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 复合木地板 拼装，门口位置镶嵌铜条 | m2 | 58.7716
11 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 成品木踢脚线 | m | 28.6
12 | 011701001001 | 拆、搭、运输脚手架 | 拆、搭、运输脚手架；综合脚手架檐高在12m以内层高在3.6m内 | 项 | 1
13 | 011601001001 | 拆除垃圾清理外运 | 拆除垃圾楼上运至楼下垃圾清理外运 | 项 | 1
14 | 011801005001 | 表面清洁 | 现场保洁、玻璃清洗 | 项 | 1
|  | A B11-539办公室内部改造 |  |  | 1
15 | 011601001001 | 办公物品搬运至指定地点 | 大量办公物品搬运至指定地点 | 项 | 1
16 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 57.56
17 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 刷901胶水，墙面乳胶漆（两遍腻子，两遍净味120乳胶漆） | m2 | 57.56
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011801005001 | 表面清洁、垃圾清运 | 表面清洁、垃圾清运 | 项 | 1
|  | A B11-510办公室内部改造 |  |  | 1
19 | 011601001001 | 办公物品搬运至指定地点 | 办公物品搬运至指定地点 | 项 | 1
20 | 011302001001 | 吊顶天棚修复 | 吊顶天棚修复 | 项 | 1
21 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 68.86
22 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 刷901胶水，墙面乳胶漆（两遍腻子，两遍净味120乳胶漆） | m2 | 68.86
23 | 011801005002 | 表面清洁、垃圾清运 | 表面清洁、垃圾清运 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月14日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 502会议室-通用安装工程 |  |  | 1
1 | 030404035001 | 地面插座 | 1.地面插座安装 2.接线盒暗装 | 个 | 1
2 | 030502012002 | 信息插座 | 1.安装地面信息插座 单口 2.接线盒暗装 | 个 | 1
3 | 030404035002 | 插座 | 1.5孔单相明插座15A安装 2.接线盒暗装 | 个 | 20
4 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 动力配管混凝土地面刨沟Φ20mm，水泥砂浆恢复 | m | 9.2
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.信息插座安装8位模块式信息插座单口； | 个 | 2
6 | 030411004001 | 配线 | 1.bv2.5mm²铜芯电线； | m | 65
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:暗配 | m | 21
8 | 030412005001 | 600*600mm LED平板灯 | 1.利用工具式脚手架，拆除损坏的嵌入式平板灯，安装新的雷士嵌入式平板灯600*600mm LED 48w，接线接头使用电工胶布处理，并进行调试（其余利旧） | 套 | 2
9 | 030404036001 | PZ30 36回路配电箱装饰盖 | 配电箱推拉式装饰盖安装 | 套 | 1
|  | C B11-539办公室内部改造 |  |  | 1
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.拆除暗开关 2.三联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 1
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:暗配 | m | 88.5
12 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 动力配管混凝土地面刨沟Φ20mm，水泥砂浆恢复 | m | 24.4
13 | 030411004001 | 配线 | 1.bv2.5mm²铜芯电线； | m | 274.5
14 | 030404035001 | 插座 | 1.5孔单相明插座15A安装 3.接线盒暗装 | 个 | 20
15 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 17
16 | 030502012001 | 信息插座 | 1.信息插座安装8位模块式信息插座单口； | 个 | 2
17 | 030404036001 | 其他电器 | 有端子外部接线2.5 | 台 | 2
18 | 030412005001 | 600*600mm LED平板灯 | 1.利用工具式脚手架，拆除损坏的嵌入式平板灯，安装新的雷士嵌入式平板灯600*600mm LED 48w，接线接头使用电工胶布处理，并进行调试 | 套 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C B11-510办公室内部改造 |  |  | 1
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.拆除暗开关 2.三联扳式暗开关 安装(单控) | 个 | 1
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ20mm内 4.配置形式:暗配 | m | 11
21 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 动力配管混凝土地面刨沟Φ20mm，水泥砂浆恢复 | m | 5.6
22 | 030411004002 | 配线 | 1.bv2.5mm²铜芯电线； | m | 33.9
23 | 030404035003 | 插座 | 1.5孔单相明插座15A安装 3.接线盒暗装 | 个 | 12
24 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 5
25 | 030502012002 | 信息插座 | 1.信息插座安装8位模块式信息插座单口； | 个 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月14日
表-13