主材清单一览表

主要材料推荐或同档次的品牌规定如下表:(以下为推荐品牌，可使用同档次及以上品牌，若供应商在响应文件中未注明所投品牌的，甲方有权在所给品牌中任选)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 推荐品牌、厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板吊顶 | 所有规格 | 浦菲尔、聆听、奥斯美或同等品牌 |  |
| 2 | 石膏板 | 所有规格 | 龙牌、拉法基、可耐福或同等品牌 |  |
| 3 | 电线 | 所有规格 | 上上、远东、江南或同等品牌 |  |
| 4 | 开关、插座 | 所有规格 | 鸿雁、TCL、西门子或同等品牌 |  |
| 5 | 地砖800*800 | 所有规格 | 罗曼蒂克、荣境、东鹏或同等品牌 |  |
| 6 | 600*600平板灯 | 所有规格 | 雷士、三雄极光、欧普或同等品牌 |  |
| 7 | 内墙乳胶漆 | 所有规格 | 立邦、华润漆、晨阳水漆或同等品牌 |  |
| 8 | 木门 | 所有规格 | 春天、步阳、盼盼或同等品牌 |  |
| 9 | 防盗门 | 所有规格 | 春天、步阳、盼盼或同等品牌 |  |
| 10 | 铝合金窗户1.2厚78型 | 所有规格 | 凤铝、希言、慧青或同等品牌 |  |
| 11 | 玻璃5+9+5 | 所有规格 | 南玻、耀玻或同等品牌 |  |
| 12 | 洁具、龙头 | 所有规格 | 九牧、科勒或同等品牌 |  |