## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京中医药大学 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年01月14日 | 复核时间： | 2026年01月14日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年1月14日
表-02

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月14日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 16号楼101，102 |  |  |  | 1
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除墙面腻子、涂料 |  | m2 | 154.56
2 | 040308004001 | 墙固 | 墙面滚涂墙固胶水2遍 |  | m2 | 154.56
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子并用砂纸打磨平整、涂刷乳胶漆2遍乳胶漆颜色不变 |  | m2 | 154.56
4 | 011610002001 | 拆除门 | 拆除门扇及门框 |  | 樘 | 2
5 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 拆除玻璃窗 |  | 樘 | 3
6 | 011613001001 | 灯具拆除 | 拆除吊杆式双管荧光灯具 |  | 套 | 5
7 | 010802004001 | 防盗门 | 1，钢质防盗成品门 2，安装防盗门钢制门框 3，安装防盗门扇 |  | m2 | 5.73
8 | 010801006001 | 门锁安装 | 安装防盗门门锁6把钥匙 |  | 套 | 2
9 | 010807001001 | 金属窗 | 铝合金玻璃推拉窗安装 |  | m2 | 8.64
10 | 010807004005 | 金属纱窗 | 铝合金框金刚网纱窗安装 |  | m2 | 4.32
11 | 011614006001 | 窗帘轨拆换 | 1，拆除窗帘轨道 2，安装新的铝合金窗帘轨道 |  | m | 6
12 | 010810001001 | 窗帘 | 成品布艺窗帘安装 |  | m2 | 17.28
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 2.天棚吊筋H=750mmΦ8 3.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 |  | m2 | 51.6
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 矩形罩方形平板灯安装600*600mm LED 柔光灯 |  | 套 | 5
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面地砖装饰面层 |  | m2 | 27.15
16 | 011602001002 | 混凝土地坪拆除 | 人工拆除混凝土地坪(无筋)厚25cm内 |  | m2 | 29.34
17 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 找平层 水泥砂浆(厚40mm)混凝土或硬基层上 |  | m2 | 56.49
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 51.6
19 | 011107002001 | PC地砖 | 门口位置PC地砖水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 4.89
20 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 成品木踢脚线贴装 |  | m | 44.2
21 | 030411004001 | 配线2.5mm2 | 布设安装铜芯电力电线2.5mm2(单芯) |  | m | 370
22 | 030411004002 | 配线3*6mm2 | 布设安装铜芯电力电线3*6mm2(三芯) |  | m | 5
23 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式配电箱安装，半周长0.5m |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030402006001 | 40A漏电保护开关 | 40A漏电保护开关安装 |  | 组 | 1
25 | 030402007001 | 20A空气开关 | 20A空气开关安装 |  | 组 | 4
26 | 030404035001 | 五孔插座 | 5孔单相插座安装 |  | 个 | 18
27 | 040801030001 | 空调插座 | 3孔单相插座安装 |  | 个 | 2
28 | 030404034001 | 照明开关 | 双联扳式开关安装 |  | 个 | 2
29 | 030411006001 | 接线盒 | 普通接线盒安装 |  | 个 | 22
30 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽墙上安装宽20mm |  | m | 45
31 | 030411002002 | 线管 | 砖、混凝土结构明配电线管DN20 |  | m | 22
32 | 011603001001 | 货架拆除 | 1，拆除货架木板 2，拆除镀锌钢管支撑骨架 |  | m2 | 14.6
33 | 031301018002 | 门窗及地面覆膜保护 | 门窗及地面覆膜保护 |  | 项 | 1
|  | A.1 周边配套服务设施 |  |  |  | 1
34 | 020412009002 | 拆除门框 | 拆除金属门框 |  | 樘 | 1
35 | 010801001002 | 木质门 | 1，安装套装木门框 2，安装木门门扇 |  | m2 | 3.42
36 | 010508904002 | 嵌缝、打胶 | 门框四周利用打胶器嵌缝打硅酮结构胶密封，硅酮建筑密封胶位移能力±12.5％ |  | m | 19.88
37 | 010801006003 | 安装木门锁 | 安装锁体和锁芯，再安装新的门锁拉手，6把钥匙 |  | 套 | 2
38 | 011612002001 | 大便器拆除 | 拆除大便器 |  | 套 | 4
39 | 031004007001 | 小便器拆除 | 拆除挂式陶瓷小便器 |  | 组 | 1
40 | 031006015003 | 拆卸冲水箱 | 拆除冲水箱 |  | 套 | 4
41 | 031004004005 | 拆换拖把池 | 拆除拖把池 |  | 套 | 4
42 | 031004003005 | 拆除洗漱台盆 | 拆除洗漱台盆及立柱 |  | 套 | 3
43 | 031004014004 | 拆卸上水软管 | 拆除金属上水软管 |  | 根 | 10
44 | 031004014005 | 拆卸三角阀 | 拆除三角阀公称直径15mm以内 |  | 组 | 10
45 | 031004014006 | 拆卸水龙头 | 拆除铁壳铜芯水嘴公称直径15mm以内 |  | 个 | 10
46 | 030412001002 | 拆卸灯具 | 拆卸灯具 |  | 套 | 5
47 | 011610001003 | 木门拆除 | 拆除卫生间木门 |  | 樘 | 2
48 | 011610001002 | 玻璃窗拆除 | 拆除木窗框、木窗扇 1-2扇 |  | 樘 | 4
49 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除卫生间砖砌隔墙 |  | m3 | 1.3
50 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1，拆除墙面瓷砖装饰面层及水泥砂浆结合层 2，拆除位置：卫生间墙面 |  | m2 | 49.16
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 011608002005 | 铲除抹灰层 | 铲除墙面水泥砂浆底、面 |  | m2 | 6.1
52 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面地砖装饰面层及水泥砂浆结合层 2,拆除位置：卫生间地面 |  | m2 | 11.76
53 | 011302001002 | 拆除天棚 | 拆除卫生间胶合板天棚 |  | m2 | 4.32
54 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 铲除墙面腻子、涂料 |  | m2 | 43.32
55 | 040308004004 | 墙固 | 天棚面滚涂墙固胶水2遍 |  | m2 | 43.32
56 | 011407002002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆2遍 |  | m2 | 43.32
57 | 011201001004 | 墙面挂网抹灰 | 1.墙面挂热镀锌钢丝网 2.砖墙内墙抹水泥砂浆抹灰找平 |  | m2 | 55.26
58 | 010904002004 | 涂膜防水 | 1，涂刷聚氨酯防水层厚2mm 2，涂刷位置：卫生间墙面地面 |  | m2 | 22.52
59 | 010904001004 | 丙纶布卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合卷材1:2水泥砂浆面层20mm |  | m2 | 22.52
60 | 011102003006 | 地面铺贴瓷砖300*300mm | 1，楼地面地砖 水泥砂浆粘贴 2，规格材质：300*300mm陶瓷地砖 |  | m2 | 11.76
61 | 011204003004 | 块料墙面300*600mm | 1，墙砖 水泥砂浆粘贴 墙面 2，规格材质：300*600mm陶瓷墙砖 |  | m2 | 55.26
62 | 031004006001 | 砌筑蹲坑 | 1，实心砖水泥砂浆砌筑蹲坑 2，坑内防水砂浆找平修整 |  | m3 | 1.3
63 | FC0205006002 | 坐式大便器 | 坐式大便器安装 |  | 组 | 1
64 | FC0205006001 | 大便器 | 1，安装蹲式大便器 2，尾部安装水管链接件及密封圈 3，蹲坑四周水泥浆填缝 |  | 组 | 4
65 | 031004006002 | 安装冲水箱 | 1.材质:塑料 2.规格、类型:冲水箱 3.施工内容:安装蹲坑冲水箱及橡胶圈 |  | 套 | 4
66 | 031004007002 | 安装感应式小便器 | 1，安装内嵌隐藏式红外射线小便电子感应冲水阀 2，安装陶瓷小便斗 |  | 套 | 1
67 | 031004014007 | 安装铜质镀镍三角阀 | 1.材质:铜质镀镍三角阀 2.型号、规格:DN15、 3.安装方式:螺纹连接 |  | 组 | 11
68 | 031004014008 | 安装金属上水软管 | 1.材质:外侧不锈钢，内侧橡胶 2.型号、规格:DN15 0.6米/根 |  | 根 | 11
69 | 031004014009 | 安装铜质镀镍弯杆高水龙头 | 1.材质:铜质镀镍弯杆高水龙头 2.型号、规格:DN15、1.6PN 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 5
70 | 031004014010 | 安装洗衣水龙头 | 1.材质:铜质洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15、1.6PN 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 5
71 | 011612002004 | 地漏 | 1，拆除已损坏地漏 2，安装304不锈钢防臭地漏 |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
72 | 010807001006 | 铝合金玻璃窗 | 铝合金磨砂玻璃推拉窗安装 |  | m2 | 5.6
73 | 010807004002 | 金属纱窗 | 铝合金框金刚网纱窗安装 |  | m2 | 2.8
74 | 030412001010 | 安装吸顶灯 | 1.名称:半圆球吸顶灯（含整流器） 2.型号:Φ300mm 3.规格:LED 18W 4.类型:吸顶式 |  | 套 | 6
75 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 成品卫生间康贝特隔断 |  | m2 | 16.2
76 | 011501001004 | 镜柜 | 安装成品镜柜（含台盆） |  | 套 | 3
77 | 011612001001 | 供水管道拆除 | 拆除铸铁供水管道 |  | m | 43
78 | 030413002004 | 墙面开槽刨沟 | 砖墙开槽刨沟DN50 |  | m | 43
79 | 030411001004 | PPR水管 | 1，PPR塑料给水管(热熔连接)DN20 2，热熔安装内丝弯头三通及连接件 |  | m | 43
80 | 030411002007 | 线槽 | 塑料线槽墙上安装宽20mm |  | m | 15
81 | 030411004006 | 配线2.5mm2 | 铜芯电力电线敷设安装2.5mm2(单芯) |  | m | 82
82 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌水池 |  | m3 | 1.8
83 | 011505001001 | 洗漱柜 | 安装成品双台盆洗漱柜 |  | m | 1.8
84 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 墙面安装固定镜面玻璃 |  | m2 | 0.9
85 | 020906001002 | 安装护墙板 | 成品纤维护墙板安装 |  | m2 | 16
86 | y11302003002 | 地坪漆 | 地坪漆涂刷 |  | m2 | 8
87 | 031301018004 | 水泥压缩板包管道 | 水泥压缩板包覆110PVC排水管道 |  | m | 8.2
分部分项合计
88 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 |  | 项 | 1
89 | 011703001001 | 施工材料运输 | 施工材料运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月14日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月14日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月14日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年1月14日
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：汉中门校区一站式服务及生活配套服务设施改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年1月14日
表-21