## 1.1表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月20日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月20日
表-03

## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京中医药大学 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年06月20日 | 复核时间： | 2025年06月20日
扉-1

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 乳胶漆及吊顶天棚出新 |  |  | 1
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除墙面发霉起皮腻子、涂料 | m2 | 111.15
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 清除墙面污垢，涂刷墙固内墙面批901胶白水泥腻子并打磨平整，涂刷内墙乳胶漆3遍，乳胶漆颜色不变。 | m2 | 111.15
3 | 011302001001 | 吊顶天棚拆除 | 拆除铝合金轻钢龙骨天棚 | m2 | 34.15
4 | 011302001002 | 吊顶天棚安装 | 1.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 2.天棚吊筋H=750mmΦ8 3.铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上 | m2 | 34.15
|  | A.1 强电工程 |  |  | 1
5 | 030413002001 | 墙面开槽 | 砖墙刨沟开槽宽32mm | m | 40
6 | 030411004001 | 配线 | 线管内穿供电线路铜芯4mm2电线 | m | 370
7 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管DN25 | m | 120
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.拆除接线盒 2.安装普通接线盒 | 个 | 12
9 | 030404035001 | 插座 | 1.拆除插座 2.5孔单相插座安装 | 个 | 12
10 | 030404017001 | 安装配电箱 | 1.悬挂嵌入式配电箱 2.悬挂嵌入式配电箱安装，半周长0.5m | 台 | 1
11 | 030402006001 | 漏电保护开关 | 安装漏电保护开关 | 个 | 1
12 | 030402007001 | 安装空气开关 | 安装空气开关（卡插式） | 个 | 8
|  | A.1 弱电工程 |  |  | 1
13 | 030413002002 | 墙面开槽 | 砖墙刨沟开槽宽32mm | m | 40
14 | 030411004002 | 配线 | 1.管/暗槽内穿放双绞线缆 2.双绞线缆测试一项 | m | 230
15 | 030608010001 | 高清视频线 | 高清视频线一根，长度3米 | 根 | 1
16 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管DN25 | m | 100
17 | 030411006002 | 接线盒 | 安装普通接线盒 | 个 | 6
18 | 030404035002 | 网络插座 | 安装8位模块式信息插座双口 | 个 | 6
19 | 030501012001 | 交换机 | 1.安装、调试部门级交换机 2.华为16口高速交换机 | 台 | 1
20 | 030502001001 | 弱电机柜 | 安装弱电机柜、机架落地式 | 台 | 1
|  | A.1 给排水工程 |  |  | 1
21 | 030413002003 | 墙面开槽 | 砖墙刨沟开槽宽32mm | m | 10
22 | 060105009001 | 排水管 | PVC塑料排水管(零件粘接)DN50 | m | 6
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月20日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 040501004001 | 给水管 | PPR给水管(热熔连接)DN20 | m | 10
24 | 031008006001 | 拖把池 | 安装拖把池一套，含下水组件及软管 | 组 | 1
|  | A.1 501-502-503维修 |  |  | 1
|  | A.1 501室 |  |  | 1
25 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 铲除墙面发霉起皮腻子、涂料 | m2 | 111.15
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 清除墙面污垢，涂刷墙固内墙面批901胶白水泥腻子并打磨平整，涂刷内墙乳胶漆3遍，乳胶漆颜色不变。 | m2 | 111.15
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1.拆除接线盒 2.安装普通接线盒 | 个 | 14
28 | 030404035003 | 插座 | 1.拆除插座 2.5孔单相插座安装 3.3孔单相插座安装 | 个 | 14
|  | A.1 502室 |  |  | 1
29 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 铲除墙面发霉起皮腻子、涂料 | m2 | 111.15
30 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 清除墙面污垢，涂刷墙固内墙面批901胶白水泥腻子并打磨平整，涂刷内墙乳胶漆3遍，乳胶漆颜色不变。 | m2 | 111.15
31 | 030411006004 | 接线盒 | 1.拆除接线盒 2.安装普通接线盒 | 个 | 14
32 | 030404035004 | 插座 | 1.拆除插座 2.5孔单相插座安装 3.3孔单相插座安装 | 个 | 14
|  | A.1 503室 |  |  | 1
33 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 铲除墙面发霉起皮腻子、涂料 | m2 | 111.15
34 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 清除墙面污垢，涂刷墙固内墙面批901胶白水泥腻子并打磨平整，涂刷内墙乳胶漆3遍，乳胶漆颜色不变。 | m2 | 111.15
35 | 030411006005 | 接线盒 | 1.拆除接线盒 2.安装普通接线盒 | 个 | 14
36 | 030404035005 | 插座 | 1.拆除插座 2.5孔单相插座安装 3.3孔单相插座安装 | 个 | 14
分部分项合计
37 | 010103002001 | 垃圾清运，保洁卫生 | 清理施工过程产生的建筑装修垃圾，运输到指定地点，对施工现场进行整体保洁清理 | 项 | 1
38 | 011707007001 | 成品保护 | 对桌子，椅子，临时搬运及门窗及地面覆膜保护，防止污损 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月20日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月20日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月20日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月20日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月20日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月20日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月20日
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：中医药大学仙林校区B10-504等机能学实验室水电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2025年6月20日
表-21