## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 药学院B2-502、504及B1架空层实验室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年04月14日 | 复核时间： | 2025年04月14日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：药学院B2-502、504及B1架空层实验室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 药学院B2-502、504及B1架空层实验室改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月14日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：药学院B2-502、504及B1架空层实验室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月14日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 架空层实验室 |  |  | 1
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 182.46
2 | 011610001001 | 拆除双开防门 | 1.拆除双扇钢门 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | 樘 | 2
3 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 刷901胶水，墙面乳胶漆（两遍腻子，两遍乳胶漆） | m2 | 182.46
4 | 011210002001 | 金属隔断 | 玻镁净化板墙墙厚50mm | m2 | 15.24
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 成品U型不锈钢镜面踢脚线（木工板基层） | m | 53.5
6 | 010805007001 | 复合材料门 | 平开门制安 肯德基铝型材（含闭门器、拉手、门锁等） | m2 | 6.7716
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 水泥基自流平砂浆地面（根据现场实际情况） | m2 | 89.3
8 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | pvc塑料地板同质透心2.0mm | m2 | 89.3
9 | 010103002001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1
10 | 010807001004 | 保洁处理 | 保洁处理 | 项 | 1
|  | 502、504实验室 |  |  | 1
11 | 011608002001 | 墙面乳胶漆铲除 | 1、乳胶漆铲除 2、涂抹封闭胶水一遍。 | m2 | 143.04
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚（保护性拆除） 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 110.82
13 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除铝合金玻璃隔断，现场玻璃清理 | m2 | 33.04
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400×600mm 简单（利旧） 2.洁净板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上（利旧） | m2 | 110.82
15 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 | m2 | 143.04
16 | 010103002001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1
17 | 010807001001 | 保洁处理 | 保洁处理 | 项 | 1
分部分项合计
18 | 011701003001 | 脚手架 | 拆除脚手架＞3.6m在5m以内 | m2 | 40
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月14日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 架空层实验室 |  |  | 1
1 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、砖墙水钻打孔110mm以内 | 个 | 4
2 | 031001006001 | 塑料管DN50 | 1、50PVC排水管（含管件） 2、闭水试验等 | m | 18.5
3 | 031001006002 | 塑料管DN110 |  | m | 7.35
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、PPR25管（含管件） 2、冲洗消毒、试压等 3、暗装 | m | 28
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门安装DN25 | 个 | 2
6 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、线槽开槽砖墙刨沟DN25 2、产生的垃圾清理、装袋、人力下楼运输至指定地点 3、槽口采用水泥砂浆恢复及修补 | m | 317.8
7 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 地面下水刨沟DN50 | m | 16
8 | 030411004001 | 配线 | 管内穿动力线路铜芯2.5mm2 | m | 328.5
9 | 030411004002 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)4mm2 | m | 808.2
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯) | m | 12.6
11 | 030404035001 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 19
12 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 317.8
13 | 030404035001 | 插座 | 5孔单相明插座15A安装 | 个 | 19
14 | 030404034001 | 照明开关 | 双联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 2
15 | 030412005001 | 明装荧光灯 | 1.拆除嵌入式、开启式荧光灯 2.明装600*600平板灯55W安装 | 套 | 12
16 | 030404017001 | 配电箱（实验室内部） | 悬挂嵌入式配电箱安装，半周长2.5m | 台 | 1
17 | 010103002001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1
|  | C 502、504实验室 |  |  | 1
18 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、砖墙水钻打孔110mm以内 | 个 | 2
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门安装DN25 | 个 | 2
20 | 031001006002 | 塑料管DN50 | 1、50PVC排水管（含管件） 2、闭水试验等 | m | 15.5
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1、PPR25管（含管件） 2、冲洗消毒、试压等 3、暗装 | m | 35
22 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1、线槽开槽砖墙刨沟DN25 2、产生的垃圾清理、装袋、人力下楼运输至指定地点 3、槽口采用水泥砂浆恢复及修补 | m | 52
23 | 030411004001 | 配线 | 管内穿动力线路铜芯2.5mm2 | m | 117
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030411004002 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)4mm2 | m | 1124.1
25 | 030411004003 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)6mm2 | m | 42.6
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZC-YJV4*25+1*16mm2(五芯) 屋顶排风机2*18.5kw=37KW | m | 105
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2 | 个 | 4
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 电缆剥皮 | m | 4
29 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 2
30 | 030404035002 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 19
31 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 383.9
32 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配扣压式镀锌电线管DN50(风机电缆配管） | m | 45
33 | 030404035001 | 插座 | 5孔单相明插座15A安装 | 个 | 25
34 | 030404017001 | 配电箱（实验室内部） | 配电箱配置局部更换，配电箱接线（实验室内部） | 台 | 2
35 | 011701001001 | 搭、拆、运输脚手架、保洁 | 搭拆运输脚手架进行施工，保洁 | 项 | 1
36 | 010103002002 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月14日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月14日
表-13