## 1.1表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年5月21日
表-02

## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年05月21日 | 复核时间： | 2025年05月21日
扉-1

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 一层墙面维修 |  |  | 1
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除墙、柱梁面纸筋灰底、面 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 109
2 | 031202001001 | 墙面喷涂药液防治白蚁 | 墙体喷涂防治白蚁药液109平方米，防治白蚁、三次喷涂 | m2 | 109
3 | 020906001001 | 安装护墙板 | 成品碳晶护墙板安装 1.0mm | m2 | 109
4 | 010808001001 | 拆除木门套 | 人工拆除木门套，整套拆卸堆放整齐 | m2 | 20.6
5 | 011606002001 | 石材窗台柜拆除 | 1.石材窗台柜拆除 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 3.9
6 | 010809004001 | 石材窗台柜 | 1.木龙骨基层柱帽、柱脚方柱 2.平开木板门制作 3.石材面板 | m2 | 3.9
7 | 020509023001 | 窗台柜铰链 | 窗台柜铰链 | 副 | 16
8 | 010801006001 | 暗锁安装 | 装弹子门锁 | 套 | 4
9 | 010808004001 | 安装金属门套 | 安装金属门套，细木工板基层 木龙骨 304系列 1.0mm | m2 | 20.6
|  | A.14.7 一层楼道涂料出新 |  |  | 1
10 | 011407002001 | 一层天棚喷刷涂料 | 清除天棚面污垢，内墙面批901胶混合腻子打磨平整，涂刷内墙乳胶漆3遍。乳胶漆颜色不变。 | m2 | 45
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板木龙骨天棚 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 42
12 | 011302001001 | 天棚龙骨局部修复 | 1.铝合金轻钢龙骨简单面层规划 2.天棚吊筋H=750mmΦ10 | m2 | 42
13 | 011302001002 | 吊顶天棚面层恢复 | 纸面石膏板天棚面层安装在轻钢龙骨上 | m2 | 42
14 | 080703014001 | 安装检修口 | 天棚面安装检修口 | 个 | 6
15 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设2.5mm2(单芯) | m | 88
16 | 040803002001 | 电缆保护管 | 配半硬质阻燃管dn20 | m | 88
17 | 011613001001 | 拆除筒灯 | 拆除嵌入式方形筒灯 | 套 | 14
18 | 030412001001 | 安装筒灯 | 安装嵌入式方形筒灯 | 套 | 14
分部分项合计
19 | 010103002001 | 垃圾清运，保洁卫生 | 清理施工过程产生的建筑装修垃圾，运输到校外，门窗防护措施、对施工现场进行整体保洁清理 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月21日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门4号楼办公室一层防治白蚂蚁及顶棚涂料门套及护墙板维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门4号楼办公室一层防治白蚂蚁及顶棚涂料门套及护墙板维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月21日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月21日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月21日
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：汉中门校区四号楼白蚁防治及修缮出新项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2025年5月21日
表-21