## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 中医药文献研究所B14-431会议室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年02月18日 | 复核时间： | 2025年02月18日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A B14-431会议室 |  |  | 1
|  | A.16 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011605002001 | 立面块料拆除（踢脚线） | 1.铲除墙、柱梁面水刷石、水磨石 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 6.45
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚 | m2 | 106.56
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除（门洞及隔墙） | 1.门洞切缝 2.拆除砖基础 | m3 | 0.5
4 | 011605001003 | 平面块料拆除（门槛石部位） | 1.地面切缝，拆除地面水磨石 2.凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪) | m2 | 0.53
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原有防盗窗拆除 | 樘 | 4
6 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 40
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除单扇木框门及门套 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | 樘 | 2
8 | 011501019001 | 座椅、会议桌搬移 | 座椅、会议桌搬移及恢复（不含电子屏及空调拆除） | 项 | 1
|  | A 装饰工程 |  |  | 1
9 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | 1.内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷(二)乳胶漆3遍 | m2 | 7.68
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.板面钉眼封点防锈漆 2.柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷净味乳胶漆3遍 | m2 | 106.53
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 标准1砖内墙(M5混合砂浆)（包含窗户封堵，门边、包柱砌筑） | m3 | 1.71
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙内墙抹水泥砂浆 2.抗裂砂浆抹面4mm(网格布) | m2 | 14.56
13 | 011407001002 | 窗户下方找平 | 1.抗裂砂浆抹面4mm(网格布) 2.外墙批抗裂腻子2遍 | m2 | 17.22
14 | 010903002006 | 窗户墙面涂膜防水 | 墙面窗台下方涂刷防水 | m2 | 17.22
15 | 010505001001 | 混凝土钢筋过梁板 | 1.5米混凝土钢筋浇筑过梁板安装 | 项 | 2
16 | 011302001001 | 顶面石膏板造型顶 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ8 2.装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂 3.柱、梁面防火板基层钉在龙骨上（包含窗帘盒、灯槽制作） 4.双层纸面石膏板龙牌天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 | m2 | 106.56
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 010801002001 | 木饰面套装门 | 1、定制套装门含门套及门套线（尺寸约1.1米*2.2米），门头上侧饰面板到顶。 2、单门安装合页三只、门锁一把、门吸一只。 | 樘 | 2
18 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 贴防潮垫；复合木地板 拼装 | m2 | 106.56
19 | 011105006001 | 铜条 | 木地板台阶部位、门口部位压口钉铜条 | m | 2
20 | 011207002001 | 背景墙 | 1.木工板基层钉在龙骨上 2.竹木纤维板粘贴在夹板基层上 墙面 | m2 | 23.31
21 | 011207001001 | 实木木饰面格栅 | 1.墙面细木工板基层钉在龙骨上 2.15*15*20实木木饰面格栅 | m2 | 25.83
22 | 011207002002 | 竹木纤维板 | 墙面 竹木纤维板600mm | m2 | 17.55
23 | 011102001001 | 门坎石 | 门坎石石材块料面板 水泥砂浆粘贴零星项目 | m2 | 0.53
24 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 木工板基层，黑色拉丝不锈钢镜面踢脚线 | m | 14.8
25 | 0115010060041 | 靠墙矮柜 | 靠墙柜体深0.43米，长度13米，高度1.05米（含柜门，五金等） | m | 13
26 | 011501014001 | 柜体人造石台面 | 1.柜体宽度为55cm； 2.1.5厚人造石台面； | m2 | 7.15
27 | 011501015001 | 荣誉展示柜 | 1.尺寸：5.275*0.4*3.155*2；18mm兔宝宝E0级免漆板制作；展示柜中LED灯带 | m2 | 33.23
28 | 011501015002 | 荣誉展示柜柜门 | 18mm兔宝宝E0级免漆板制作柜门；包含铰链、拉手等 | m2 | 13.95
29 | 010802001001 | 荣誉展示柜玻璃柜门 | 1.1.0厚304不锈钢边框； 2.8mm透明钢化玻璃面板；含铰链、拉手 | m2 | 11.71
30 | 010810001003 | 窗帘 | 1.拆除原有窗帘及窗帘轨道 2.新做布艺卷帘 | m2 | 24.83
31 | 010810005001 | 窗帘轨 | 窗帘静音轨道安装 | m | 9.6
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗扇四周打胶、整修 | 项 | 1
33 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 金刚网纱窗 | 樘 | 4
34 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 成品检修孔 | 个 | 2
35 | 030413003001 | 筒灯孔 | 1.筒灯孔 | 个 | 36
36 | 011701001001 | 综合脚手架搭、拆、运 | 综合脚手架搭、拆、运 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011601001006 | 拆除垃圾清理外运 | 拆除垃圾楼上运至楼下垃圾清理外运 | 项 | 1
38 | 011801005010 | 表面清洁 | 专业保洁公司对现场保洁（现场窗户保洁等） | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月22日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月22日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.拆除暗开关 2.三联扳式暗开关安装(单控) | 个 | 2
2 | 030404035001 | 插座 | 1.拆除暗插座 2.5孔单相明插座15A安装 | 个 | 20
3 | 030413003001 | 打洞（孔） | 墙壁打孔墙厚240mm(砖墙) | 个 | 4
4 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒暗装 | 个 | 24
5 | 030411006002 | 接线盒 | 普通接线盒明装（灯头盒及过线盒） | 个 | 71
6 | 030502012001 | 信息插座 | 安装光纤信息插座 单口 | 个 | 2
7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.管/暗槽内穿放超六类双绞线缆4对 2.双绞线缆测试 超六类 3.配线架安装打接12口 | m | 175
8 | 030502005002 | 音响线 |  | m | 65
9 | 030404035002 | 地面插座 | 1.10A五孔地插；含底盒 | 个 | 2
10 | 030404035003 | 网络地插 | 1.网络地插；；含底盒 | 个 | 2
11 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m，详见图纸 | 台 | 1
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 有端子外部接线6 | 个 | 4
13 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 动力配管混凝土地面刨沟Φ20mm，水泥砂浆恢复 | m | 29.2
14 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 动力配管混凝土地面刨沟Φ32mm，水泥砂浆恢复 | m | 95.5
15 | 031003010001 | 软接头（软管） | 盖板及金属软管(DN15每根管长500mm)(灯具用) | 个 | 52
16 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯WDZ-BYJ 2.5mm2 | m | 267.55
17 | 030411004003 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 509.6
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY 5*6mm2 (包含配电箱、LED显示屏、空调外机电源等，详见图纸） | m | 165.5
19 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管dn20 | m | 381.59
20 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管dn32 | m | 154
21 | 030412005001 | 筒灯 | 嵌入式点光源艺术装饰灯具安装Φ150 | 套 | 36
22 | 011304001001 | 灯带 | LED 灯带 | m | 52
23 | 011304001002 | 灯膜 | 嵌入式组合荧光灯光带安装双管 | m | 11
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年5月22日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年5月22日
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年5月22日
表-13